Организация, получающая задание

ЗАО НВП «БОЛИД»

г. Королев Московской обл., ул. Пионерская д.4,

тел. 8(495)775-71-55

Задание 
на защитное заземление (зануление) 
оборудования автоматической установки 
централизованного газового пожаротушения (АУЦГП)

- Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования АУЦГП, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним вследствие нарушения изоляции.

- Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4,0 Ом.

- Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройств электроустановок» ПУЭ, технической документацией заводов-изготовителей комплектующих устройств.